浙江经贸职业技术学院

省级现场工程师实训室空调采购项目

竞价报价单

项目编号：        ZJJMXY20251111       
项目名称：    省级现场工程师实训室空调采购 
	序号
	产品
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	格力室外机
	GMV-504WM/S
	1
	台
	
	
	

	2
	格力环绕气流嵌入式室内机
	GMV-NDR125T/D
	4
	台
	
	
	

	3
	线控器
	XC71-24/Hb1
	4
	台
	
	
	

	4
	配件
	所有电力电缆及配件、管线、支架基础、隔震垫、冷媒管、固定材料、保温和包敷材料、通讯线路、插头、制冷剂、铜管加长、排水管、镀锌风管(带保温）、ABS风口、配电箱等。安装应包括墙面开孔洞、空调主机基础、线控器墙上开槽、系统全套设备和所有系统及机组内部、外部出水接管和接线等。
	1
	项
	
	
	

	项目总报价（小写）
	

	项目总报价（大写）
	


最高限价：              8.0万元          
注：1.交货期：本报价为完成本项目所有工作内容的最终报价，包含产品采购、运输、拆除、安装、调试、售后服务、税金等一切相关费用，采购人无需额外支付其他费用。承诺在合同签订后7天内，根据采购方装修进度配合完成供货及安装。
2. 质保与售后：严格按照采购要求提供6年质保（自验收合格之日起算），质保期内免费更换或维修故障产品；接到报修后2小时内响应，4小时内到场维修（特殊情况需经采购方同意），提供及时售后保障。

3. 安装要求：承诺严格遵守采购方规定，不在外墙、承重墙、承重梁、雨水管等位置打孔，按照采购方要求及相关规范完成安装。

4. 资质承诺：本单位具备管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，证书合法有效。

我方已详细阅读本项目需求文件（含修改文件和有关附件），充分理解该项目所需的具体要求，并在完全符合本项目所有需求的基础上作如上报价。
供应商全称（盖单位公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

